竞争性磋商文件

- 项目编号：XYCS-泽豪-20220525-3

- 项目名称:江苏省盱眙中等专业学校2022年建筑消防设施维修保养采购项目

采 购 人：江苏省盱眙中等专业学校

采购代理机构：江苏泽豪工程咨询管理有限公司

二○二二年六月十五日

目   录

第一章   磋商文件

一、磋商邀请

二、供应商须知

三、合同主要条款及通用条款

四、合同格式

五、项目采购需求

第二章    响应文件格式

一、磋商函

二、报价明细表

三、服务承诺

四、资质审查时磋商供应商必须提交的资格证明文件

五、磋商供应商认为有必要提供并说明的其它资料

六、示范格式

尊敬的供应商：

欢迎参加本次项目的竞争性磋商。为了保证磋商顺利进行，请在制作响应文件之前，仔细阅读磋商文件的各项条款，并严格按要求制作和递交响应文件。谢谢合作！

第一章   磋商文件

第一部分   磋商邀请

项目概况

江苏省盱眙中等专业学校2022年建筑消防设施维修保养采购项目的潜在供应商应在盱眙县中澳生态城商业区52号楼206室江苏泽豪盱眙分公司获取采购文件，并于2022年6月27日14点30分（北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：XYCS-泽豪-20220525-3

项目名称：江苏省盱眙中等专业学校2022年建筑消防设施维修保养采购项目

采购方式：□竞争性谈判 ☑竞争性磋商 □询价

最高限价：13.5万元/3年。

采购需求：2022年建筑消防设施维修保养。

合同履行期限：叁年（一年一签）。

本项目（否）接受联合体。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件（提供本条承诺加盖公章，格式自拟）；

（2）提供营业执照或三证合一营业执照。（复印件并加盖供应商公章，必须提供）

（3）法定代表人资格证明或授权委托书。

（4）供应商属于社会消防技术服务信息系统消防维保服务类型单位（提供网页截图加盖公章）；

（5）承诺书（格式按照示范格式三要求）

3.本项目的特定资格要求：

（1）本次项目不接受联合体供应商参加磋商。

4.落实政府采购政策需满足的资格要求:

本项目按照以下第 3 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为 %，其中小微企业所占比例应为 %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为 %，其中小微企业所占比例应为 %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“供应商须知”第 33 项。

- 注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业

- 三、获取采购文件

时间：2022年06月16日至2022年06月22日（每天上午8：30至11：30，下午2：30至5：30（北京时间，法定节假日除外）

地点：盱眙县中澳生态城商业区52号楼206室

方式：线上购买

售价：300元

四、响应文件提交（因疫情防控特殊情况，供应商按询价文件要求密封后在响应文件递交截止时间前通过邮寄方式（最好采用邮政或顺丰快递，发出后请将运单号发送给收件人）快递至盱眙县中澳生态城商业区52号楼206室（江苏泽豪工程咨询管理有限公司盱眙分公司），顾军17766119192。请供应商充分考虑邮寄路途时间，并在响应文件递交截止时间送达，逾期将不予接收，责任由供应商自负。）

截止时间：2022年06月27日14点30 分（北京时间）

地点：盱眙县中澳生态城商业区52号楼206室江苏泽豪开标室

五、开启

时间：2022年06月27日14点30 分（北京时间）

地点：盱眙县中澳生态城商业区52号楼206室江苏泽豪开标室

- 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 七、其他补充事宜

本项目不收取磋商保证金，履约保证金:成交供应商必须在签订合同之前，向采购人缴纳3%的履约保证金。

- 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

- 1.采购人信息

名    称：江苏省盱眙中等专业学校

地    址：江苏省盱眙中等专业学校

联系方式：赵义兵       电话：13770441288

招标办联系人：吕勇昌   电话：15951261166

- 2.采购代理机构信息

名    称：江苏泽豪工程咨询管理有限公司

地　　址：盱眙县中澳生态城商业区52号楼206室

联系方式：17766119192

第二部分    供应商须知

友情提醒:磋商供应商应认真阅读磋商文件中全部内容。如果磋商供应商未按照磋商文件第二章响应文件格式规定和要求提交响应文件及要求提供的全部资料，或者磋商供应商未对磋商文件的要求作出实质性响应，将导致响应文件被拒绝接受。

一、总  则

1.适用范围本磋商文件仅适用于本次磋商邀请中所述项目的采购。

2.合格的磋商供应商

2.1磋商供应商必须符合第一部分磋商邀请中磋商供应商资质要求；

2.2凡有能力按照磋商文件规定的要求交付货物、工程和服务的磋商供应商均为合格的磋商供应商。

3.磋商费用

3.1磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

3.2咨询费

本次代理费由成交供应商支付，人民币捌佰元整，评委费按实际发生金额，由成交人领取中标通知书时交纳给招标代理。此费用须包含在报价中，但无须单独列项计取。

4.法律适用

4.1本次磋商活动及由本次磋商产生的合同受中华人民共和国法律、法规的制约和保护。

5.磋商文件的约束力

5.1磋商供应商一旦参加磋商，即被认为接受了本磋商文件中的所有要求和规定。

二、磋商文件

6.磋商文件构成包括：

第一章  磋商文件

- 响应文件格式

7.磋商文件的澄清

7.1任何要求对磋商文件进行澄清的磋商供应商，均应在磋商截止时间十日前以书面形式通知采购人，采购人对磋商截止时间前十日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复（邮寄或传真）。由于磋商供应商所留联系方式有问题而导致采购人无法通知的，其责任由磋商供应商自行承担（逾期递交对磋商文件要求进行澄清的采购人将不予收理）。

8.磋商文件的更正或补充

8.1在磋商截止时间五日前，采购人或代理机构可主动或在解答磋商供应商提出的澄清问题时对磋商文件用更正公告的方式进行修正。

8.2对磋商文件的更正将在江苏省盱眙中等专业学校网进行公告。更正公告将作为磋商文件的组成部分，对所有参加本次磋商的磋商供应商都具有约束力。

8.3为使磋商供应商有足够的时间按磋商文件的更正要求修正响应文件，采购人或代理机构有权按照相关法定的要求推迟响应文件递交截止时间和磋商日期。

三、响应文件

9.响应文件的语言及计量单位

9.1磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商与采购人或代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。

9.2除磋商文件中另有规定外，响应文件所使用的计量单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1磋商供应商编写的响应文件应包括下列部分（有关格式按磋商文件第二章“响应文件格式”要求）:

10.1.1磋商函

10.1.2磋商报价

10.1.3拟委派的项目负责人及项目组成员配备表

10.1.4项目技术方案

10.1.5服务承诺及合理化建议

10.1.6资质审查时磋商供应商必须提交的资格证明文件；

10.1.7最终价格评审时磋商供应商需提供的证明文件。

10.1.8磋商供应商认为有必要提供并说明的其它资料

10.1.9示范格式

11.磋商报价

11.1本项目采用总承包方式，因此磋商供应商的报价包含文件所要求的可能发生的技术服务、心理咨询、人员培训、人员保险等相关税费、人工工资等其他有关的所有费用。成交后不得以任何理由要求追加任何费用。

11.2采购人或代理机构不接受备选的磋商方案或有选择的报价。

11.3本次磋商项目报价均须以人民币为货币单位。

12.磋商保证金

本次项目不收取磋商保证金。

13.磋商有效期

13.1磋商有效期为从磋商之日起计算的九十天，磋商有效期短于此规定的将被视为非响应磋商而予以拒绝。

13.2在特殊情况下，采购人或代理机构于原磋商有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真或电报等。磋商供应商可以拒绝接受采购人或代理机构的这种要求而放弃磋商，采购人或代理机构在接到磋商供应商书面答复后，将在原磋商有限期满后五天内无息退还其磋商保证金。同意延长的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，但须相应延长磋商保证金的有效期，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

14.响应文件份数和签署

14.1磋商供应商应严格按照供应商须知第10条的要求，编制一式三份响应文件（包括一份正本和两份副本），每份响应文件必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦“正本”和“副本”不符，以正本为准，响应文件须胶装成册。

14.2 响应文件的正本和所有副本均须打印,正本须由磋商供应商法定代表人或其委托受托人签字。委托受托人必须将以书面形式出具的“授权委托书”附在响应文件中。

14.3 除磋商供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由磋商供应商法定代表人或其委托受托人签字。

14.4本磋商文件所表述的公章是指刻有磋商供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

四、响应文件的递交

15.响应文件的密封及标记

15.1磋商供应商应将响应文件正本和所有副本密封，信封（箱）封口处应加盖骑缝章。

15.2信封（箱）封面注明采购项目名称、编号、采购人名称、磋商供应商名称。

15.3响应文件未按第15.1和15.2条的要求密封和加写标记，采购人或代理机构将拒绝接收。

16.响应文件递交截止时间

16.1采购人或代理机构收到响应文件的时间不得迟于磋商邀请中规定的截止时间。

16.2采购人或代理机构可按第8条规定，通过修改磋商文件自行决定酌情延长响应文件截止时间。在此情况下，磋商供应商的所有权利和义务以及受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17.迟交的响应文件

17.1采购人或代理机构将拒绝并原封退回在响应文件递交截止时间后收到的任何响应文件。

18.响应文件的修改和撤回

18.1磋商供应商在提交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的磋商开始时间前，以书面形式通知采购人或代理机构。

18.2响应文件的修改文件应按第14条规定进行编制和签署，并按第15条规定进行密封、标记，同时还应加注“修改”字样。修改文件同样必须在响应文件递交截止时间前送达。

18.3在响应文件递交截止时间之后，磋商供应商不得对其响应文件做任何修改。

18.4磋商供应商不得在响应文件递交截止时间起至磋商活动结束前撤回响应文件，否则磋商保证金将被没收。

五、磋商、推荐成交候选人

19.磋商

19.1采购人或代理机构将在磋商邀请中规定的时间和地点组织磋商。采购人、磋商供应商应委派代表准时参加，财政部门及有关部门可以视情况到现场监督磋商活动。参加磋商的供应商代表需签名以证明其出席。

20.磋商小组

20.1采购人或代理机构根据项目特点组建磋商小组，磋商小组三人（含）以上奇数组成。

20.2磋商小组由行业专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

20.3磋商小组应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐成交候选人。磋商小组在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

20.4 磋商小组应对磋商供应商的商业、技术秘密予以保密。

21. 磋商程序

21.1磋商开始前，由采购人或代理机构对磋商供应商的资质先进行审查，对于符合磋商文件资质要求的磋商供应商可继续参加磋商，若磋商供应商资质条件不符合磋商文件要求的，可取消其继续参加磋商的资格。

21.2磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

21.3磋商供应商法定代表人参加磋商的按响应文件的相关格式填写资格证明文件，并将法定代表人的身份证原件带至磋商现场，以备验证。

21.4磋商供应商授权委托人参加磋商的按响应文件的相关格式填写授权委托书，并将授权委托人的身份证原件带至磋商现场，以备验证。

21.5由磋商小组成员集中与单一磋商供应商分别进行磋商，磋商可以是多轮次进行。

21.6磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他参加磋商供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商文件有实质性变动的，磋商小组将通知所有参加磋商的供应商。如果参加磋商供应商试图向采购人和磋商小组人员施加任何影响，都将会导致其磋商被拒绝。

21.7磋商小组根据磋商情况可以要求磋商供应商进行两次或两次以上的磋商报价。磋商结束后磋商小组将要求所有参加磋商的供应商在规定时间内所进行的最终报价（最终报价将作为评审的依据）。

22.对响应文件的初审

22.1对响应文件的初审包括审查磋商供应商的资质、响应文件的完整性以及对磋商文件的响应程度。

22.1.1磋商小组将审查每份响应文件组成是否齐全，文件签署是否合格，是否有计算错误。

22.1.2磋商小组还将审查每份响应文件对磋商文件的要求是否作出了实质性的响应。实质性响应是指响应文件与磋商文件要求的所有条款、条件和要求相符，而没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的供货期、供货范围、质量和性能；或者在实质上与磋商文件不一致，或限制了买方的权力和磋商供应商的义务，而纠正这些偏离将会对其他提交了实质性响应文件的磋商供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定必须经磋商小组三分之二以上同意。

22.1.3如果响应文件没有实质上响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝。

22.2初审中，对价格计算错误按下述原则修正：

22.2.1如果单价与数量的乘积和总价不一致时，应以单价为准修正总价。

22.2.2如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

22.2.3如果磋商供应商提供的折扣数与按折扣率为基准计算的折扣数不一致时，以折扣率计算为基准进行修正。

22.2.4若磋商供应商不同意以上修正，则其响应文件将被拒绝，其磋商保证金将被没收

22.3.无效响应文件条款：

（1）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）不具备磋商文件中规定资质要求的；

（3）经磋商，磋商供应商仍不承诺满足磋商文件要求的；

（4）报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）响应文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形；

（7）经查实提供虚假材料谋取成交的；

22.4出现下列情形之一的，采购人或者采购中心应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

磋商终止后，采购人应当将磋商终止的理由通知所有磋商供应商。在特殊情况下，采购人有权在向采购监督管理部门申请批准的情况下，与两家或一家磋商供应商进行磋商。

23.响应文件的澄清

23.1在磋商期间，磋商小组有权要求磋商供应商对其响应文件进行澄清。磋商供应商应派法定代表人或其授权委托人和技术人员按磋商小组通知的时间和地点接受咨询。

23.2磋商小组认为有必要，可要求磋商供应商对某些问题作出书面答复。书面答复必须由磋商供应商法定代表人或其授权委托人签署，并作为响应文件的补充。

23.3磋商中，磋商文件有实质性变动的，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

24.推荐成交候选人

24.1磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。

24.2磋商小组在推荐成交候选人时将考虑以下因素:

（1）磋商货物、服务的最终报价；

（2）货物、服务的质量、性能、技术参数响应；

（3）参加磋商供应商承诺的售后服务等。

24.3评标办法

24.3.1本次项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。

24.3.2综合评分法，是指在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下,按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后,以评标总得分最高的供应商作为成交候选人或者成交人的评标方法。在满足采购基本要求的前提下，所报产品是经国家认定的节能、环保分别给予最终总报价2%、2%的价格扣除（特别说明:节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn官方网站“节能、环保产品查询系统”，并且属于网站公布的最新一期，以提供的证书复印件为准）。

24.3.3在满足磋商文件要求的条件下，磋商小组将按第24.2及24.3条所列各项因素对磋商供应商及其供应货物、服务进行评审，最后是通过对采购需求、质量和服务综合评审后按得分由高到低来确定,并推荐出1名成交候选人。

具体评标分值如下：（50分）

| 序号 | 评审因素分值 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格分 | 16分 | 以满足招标文件要求且最终报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）: 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×16分。 |
| 二 | 方案部分 | 20分 | 提供针对本项目的维保服务方案，包含但不限于本内容： 1）维护保养方案（10分） 针对本项目的维保范围、方式及目的要求、维护保养计划、火灾自动报警系统、自动联动系统、气体灭火系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、防火分隔系统、防排烟系统、消防炮系统、漏电报警系统、消防广播系统、应急照明及疏散指示系统、消控设备和所有消防设施设备管路线路维保等方面的方案描述及具体实施措施。 2）针对本项目的应急预案及措施（6分） 3）服务方案整体的合理性、可行性（4分） 方案应具备下列要求，若无缺项和重大偏差，则按以下项目进行打分且每项得分不得低于该项分值的60%，未提供方案或者缺项或经三分之二磋商小组认定方案存在重大偏差的，本项不得分。 |
| 三 | 商务部分 | 14分 | 1）供应商针对本项目拟派人员具备国家注册的一级消防工程师得3分，最多得6分；（复印件加盖供应商公章装入纸质响应文件中） 2）供应商提供自2019年1月1日以来承接过类似消防维保业绩，每提供一个得2分，本项最高得8分，没有不得分。（以合同签订时间为准，需提供项目合同复印件加盖供应商公章，如合同中不能反映项目内容的，还需提供由用户出具的相关证明材料复印件加盖用户公章） |

24.4磋商结束后，成交结果将在江苏省盱眙中等专业学校网进行公告。

24.5成交候选人在公告诉期间，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人将取消其成交候选人资格。

25.磋商过程保密

25.1在宣布确定成交之前，凡属于审查、澄清、磋商、比较响应文件和确定成交意向等有关信息，均不得泄露给任何与磋商工作无关的人员。

25.2磋商供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则将被取消成交资格。

25.3在磋商期间，采购人将指定联络员与磋商供应商进行联络。

六、确定成交及签订合同

26.确定成交供应商

26.1采购人将从磋商小组推荐的符合采购需求的成交候选人中按排名先后确定成交供应商。

27.货物和服务的减少

27.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

28.质疑处理

28.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购中心提出质疑。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

28.2 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.3 磋商供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，区政府采购监管部门有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该磋商供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

28.4 供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。供应商须以送达或邮寄的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

28.5 质疑函应当包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。质疑函的格式须按照国家财政部发布的《政府采购供应商质疑函范本》进行填写，格式详见，否则，采购人不予受理。

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

28.6采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。

28.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人将在七个工作日内以书面形式作出答复。

29.成交通知书

29.1成交结果公示结束且在无疑义情况下，采购人或代理机构将通知成交供应商。

29.2成交供应商在接到采购人或代理机构通知后五个工作日内必须到采购人或代理机构领取成交通知书并办理相关交费手续，逾期未办理作自动放弃处理。

29.3成交通知书对采购人及成交供应商同时均具法律效力。

30.签订合同

30.1采购人与成交供应商应在成交通知书发出之日起十五日内签订政府采购合同。磋商文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等均为签订合同依据。

30.2成交供应商自成交通知书发出之日起十五日内无正当理由不与采购人签订合同的，将按财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》相关规定进行处理。

31.货物和服务的减少

30.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

32.履约保证金

32.1为保证合同的顺利执行，成交供应商在领取成交通知书之前，向采购人或代理机构提交3%的履约保证金。

32.2履约保证金在项目验收合格后无息退还。

32.4如果成交人没有按照29条或30条的规定去做，采购人或代理机构将有充分理由取消该授标。在此情况下采购人可将标授予下一个成交候选人，或重新磋商。

33.政府采购政策功能落实

33.1小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照询价文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见询价文件第六章示范格式。

（3）企业标准请参照《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》规定自行填写。

33.2残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照询价文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见询价文件第六章示范格式。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

33.3监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（响应文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

33.4对于同时属于小型、微型企业、残疾人福利单位、监狱企业的，不重复享受政策。

第三部分  合同格式及条款

（一）采购合同主要条款

| 付款方式 | 维保服务每满一年结付一次，结付时按当年签订的合同价一次性付清。付款时中标供应商须提供正规发票（因发票问题而导致无法正常付款的，责任由投标人自己承担）。 |
| --- | --- |
| 履约时间 | 服务时间:叁年（合同每年签订一次）。 |
| 履约地点 | 江苏省盱眙中等专业学校指定地点。 |

建筑消防设施维护保养合同

甲方：

乙方：

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》、《江苏省消防条例》和《建筑消防设施的维护管理》等规定，结合具体情况，经甲乙双方协商达成如下协议，共同遵守以下条款：

一、消防设施维保业务介绍

1.消防设施的维护保养服务业务：对火灾自动报警/消防联动系统、水喷淋、消火栓、排烟风机控制柜、水压监测器、防排烟、防火卷帘、消防广播、消防通讯、应急照明、疏散指示及灭火器等各系统进行日常检查、维修、保养，使消防设施保持正常工作状态，确保在火情发生时能真正发挥报警和灭火作用的有偿服务业务。不包含各控制柜强电维修服务。

2.消防维保的目的是通过定期的维护性检测，为客户排除消防系统中存在的隐患，使整个消防系统能够实时正常、良好地运行，真正发挥消防系统的防火、灭火的作用。

二、消防维保术语定议

1.巡视检查：

对建筑消防设施直观性的检查；

2.测试检查：

依照相关标准，对各类建筑消防设施单项功能进行技术测试性的检查；

3.检验检查：

依照相关标准，对整体建筑各类消防设施进行联动功能测试和综合技术评价性的检查。

注：对建设消防设施实行定期巡视检查、测试检查、检验检查三种方式相结合的维护保养。

三、消防维保依据

1.《建筑消防设施检测技术规程》GA503-2004

2.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006

3.《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》

4.《建筑消防设施的维护管理》GB25201-2010

四、消防维修保养建筑名称和地址

1.建筑名称：

2.地    址：

3.建筑高度：

4.建筑面积：

5.建筑层数：

6.使用性质：

五、消防维护保养范围

乙方负责下列建筑消防设施中的第　 项（若甲方没有其中一部分消防设施，则维保范畴相应减去，特殊约定的除外）建筑消防设施的例行巡检，并把系统存在的问题统计出来，出具巡检报告。

1.消防供配电设施；

2.火灾自动报警系统；

3.电气火灾监控系统；

4.水压监测系统；

5.消防供水系统；

6.消火栓灭火系统；

7.自动喷水灭火系统；

8.防烟、排烟系统；

9.应急照明和疏散指示标志；

10.消防专用电话；

11.防火分隔设施

12.干粉灭火系统；

13.灭火器；

14.其他建筑消防设施：   /   。

六、维护保养期限

1.自　   年　 　月　  日起至　     年　   月     日　24　时止。

2.维护保养期限届满前三十日内，如甲方未向乙方提出解约，作为同一期间的延长，以后有关期间的延长，以此类推。

七、甲方的权力、义务

1.甲方应主动向乙方提供必要的工作条件，按规定配备值班和管理人员，落实值班和管理措施。甲乙消防安全负责人：        电话：

2.掌握建筑消防设施的使用、操作规程，发现消防设施存在问题和故障及时通知乙方修复，并承担违规操作造成故障和不及时通知维修发生的责任。

3.根据需要及时组织更换建筑消防设施配件，承担建筑消防设施换件和维修保养费用。

4.甲方应提供消防竣工图纸和相关报建验收资料给乙方，方便乙方的维保服务工作。

5.甲方有权要求审定乙方制定的维修保养方案，并在必要时要求乙方对方案进行整改。

6.甲方有权监督、检查乙方维修保养工作的实施情况，依据有关规定及双方约定的测评标准，对乙方的维修保养工作质量进行评估。

7.乙方应配合消防例行检查、员工消防演习及消防知识培训等，甲方需以电话或邮件的形式提前告知乙方。

8.对乙方不按规定履行职责，在维修保养、检查测试中弄虚作假或严重不负责任的，甲方有权解除合同。

9.在本合同生效前，甲方应确保本合同包含范围内的消防设施都能正常运行，若不能正常运行，甲方需先维修好或委托乙方对这些消防设施进行维修，但费用需要另行支付。

八、乙方的权利、义务

1.按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）等消防技术标准的规定，制定建筑消防设施保养计划，定期开展建筑消防设施检查、维修、保养、测试等技术服务，并做好测试记录和维修记录，乙方维保负责人：　          　电话：

2.每月对合同约定范围内的建筑消防设施全面检查和维修保养，保证其正常运行，并向甲方出具测试记录。

3.每年对承担维修保养的建筑消防设施至少进行一次全面检查测试。

4.在巡查、巡检中发现建筑消防设施存在问题、故障，或接到甲方通知要求维修的，能够当场修复的立即修复解决；没有条件立即修复解决的，应当在24小时内组织维修，尽快排除故障。

5.对故障零部件提供临时备件，确需更换的，向甲方提出建议，并出示更换部件报废证明。

6.乙方应在维保过程中，确保消防设施工作正常，感烟、温感、手报及模块在报警时有信号正常输出，主机打印机正常打印，有CRT系统配置的，保证该系统应正常工作。

7.如果甲方场所配置自动喷水灭火系统、气体灭火系统、消防炮灭火系统、细水雾灭火系统、消火栓灭火系统或气溶胶灭火系统的，乙方应保证在火灾情况下，消防设施正常启动，报警系统有相应的信号输出记录和系统动作记录。

8.消防设施存在一定误动作的可能性，例如：探头误报警、喷淋头误爆、消防炮误工作等情况，乙方不承担误报警和误动作引起的损失。

9.配合甲方消防改造、消防检查、消防演习和消防培训等工作，对甲方值班或管理人员义务进行专业技术指导。

九、维保费用及支付方式、期限

1.消防设施维护保养收费（含人工费、检查费、税金等，不含设备材料费）：费用合计：大写：             元整（￥          元/年）

支付方式：协议双方签字生效后半年付50%，余款本年到期付清。 支付维保费前，乙方应向甲方开具合法有效的等额发票，

- 本协议所有款项请汇入：

名称：

开户行：

账号：

4.设施维护保养时需要更换的设备、器材、材料等产生的费用，经甲乙双方垓定，应甲方承担的，费用每季度结算一次。

5.需甲方承担的费用：（1）甲方人为损坏及不可抗拒因素（战争、自然灾害等）引起的设备损坏，其材料费和人工费应由甲方另行支付；（2）气体灭火器、干粉灭火器损坏及灌装的所有费用；（3）消防给水管道、消火栓、喷淋等设备更换所需费用；（4）消防自动报警系统，可燃有毒气体报警系统线路更换所需费用；（5）设施维护保养时需要更换新的设备、器材、材料等产生的费用，经甲乙双方核定，应甲方承担的；上述费用每季度结算一次。

6.消防维护保养范围内的消防设施在本合同签署前就不能正常运行的，甲方可委托乙方对这些消防设施进行维修，费用另行支付。

7.服务期间，因乙方原因造成的设备及材料更换，相关费用全部由乙方支付；因非乙方原因造成的设备及材料更换，相关费用由甲方另外支付。

十、违约责任

1.任意一方违约，将赔付本合同金额的15%于对方，违约方并承担违约带来的连带责任。

2.本合同履行过程中发生争议，双方尖协商解决，解决不成的，采用下列方式中的　 1　　解决

（1）由淮安市仲裁机关仲裁

（2）向淮安市人民法院起诉

十一、双方协商的其他事项

消防行政部门抽查的建筑消防设施年度检测报告的费用不包含在本消防维保合同范围之内。

十二、合同份数：本合同一式　叁　份，甲、乙双方各执　壹　份，代理机构留存一份存档，同时具备法律效力。

| 甲方（章）： 地址： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 邮编： 签约时期： 年 月 日 | 乙方（章）： 地址： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 邮编： 签约时期： 年 月 日 |
| --- | --- |

第四部分   项目采购需求

一、项目概况：

江苏省盱眙中等专业学校综合楼、实训楼、食堂、男生宿舍、女生宿舍（合计约55000平方米）所有消防设备的维护保养、维修、应急处理及相关部件的更换工作。

- 维保范围：

- 消防供配电设施；

- 火灾自动报警系统；

- 消防供水设施；

- 消火栓（消防炮）灭火系统；

- 自动喷水灭火系统；

- 泡沫灭火系统；

- 气体灭火系统；

- 防排烟系统；

- 火灾应急照明和疏散指示标志；

- 应急广播系统；

- 消防专用电话；

- 防火分隔设施；

- 消防电梯；

- 细水雾灭火系统；

- 干粉灭火系统；

- 电气火灾监控系统

- 可燃气体探测报警系统

- 灭火器；

- 其他建筑消防设施：室外消防栓。

- 维保要求：

- 接到甲方的故障通知书或电话通知时，应在20分钟内立即派员对该故障进行排除。一般故障应该立即排除，严重故障应该在24小时内修复。当需超过2天尚无法修复时，需书面通知院方工作人员，增加日常管理人员与供应商工作人员一同作好维修期间的安全防范。同时维保方增加技术力量，尽快修复故障；

配合甲方及上级主管部门组织的消防检查、培训、宣传及其它相关工作；每月定期安排工作人员巡查、检修、维护保养及更换，发现问题及时解决。

第二章   响 应 文 件 格 式

【正/副本】

项目名称:

项目编号:

磋商供应商：

二○二二年    月    日

尊敬的供应商：

请按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

一、磋商函

（采购人名称）：

关于       采购项目（项目编号:       ）磋商文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目磋商。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （磋商服务商单位名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

- 按照磋商文件中规定各项要求，我方愿以（大写、人民币）    元（RMB￥     元）的磋商总报价并按磋商文件的规定要求提供所需的采购需求。

2、我方同意按照磋商文件中第13条规定，本响应文件的有效期为从磋商之日起计算90天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效，直到合同生效。如果在磋商后规定的磋商有效期内撤回响应文件，我们的磋商保证金可被贵方没收。

3、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

4、如果我们成交，为执行合同，我们将按照服务商须知第34条要求提交履约保证金。

5、一旦我方成交，我方将按照磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在“合同主要条款”中规定的时间内完成设计服务并通过审核。否则我们的履约保证金将被贵方没收。

磋商服务商名称（公章）:

地址:             邮编:

电话:             传真:

法定代表人（委托受托人）签字:

职务:

日期:       年     月     日

注:请磋商服务商另准备两份加盖公章的空白磋商函，以备最终报价用，未加盖公章的最终报价将不予认可。

二、报价一览表

单位:人民币/元

| 序号 | 服务（项目）名称 | 费用构成 | 费用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 费用合计 |  |  |  |  |

磋商服务商：     （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字：

日期：2022年　月　日

注：

1、所有价格系人民币表示。

2、以上报价含所有费用，服务商不得再以其他任何理由要求采购人支付其他任何费用。

3、如果单价和总价不符时，以单价为准。

三、服务响应偏离表

（根据招标文件第四章项目服务需求的内容填写）

| 序号 | 招标服务要求 | 投标服务标准 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

供应商： （加盖公章）

法定代表人(负责人）或其委托代理人（签字）：

日期： 年 月 日

四、人员配备表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 工作年限 | 相关证书 | 拟派岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注:提供人员名单及其他相关资料。

供应商: （加盖公章）

法定代表人(负责人）或其委托代理人（签字）:

五、类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 签订日期 | 服务范围 | 甲方名称 | 甲方联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人： （加盖公章）

法定代表人(负责人）或其委托代理人（签字）：

日期: 年 月 日

六、服务承诺

（格式由供应商自定、加盖公章）

七、磋商供应商必须提交的资格证明文件（详见采购公告要求）

八、磋商供应商认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由磋商供应商自定、加盖公章）

友情提醒

磋商供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人保留对磋商供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现磋商供应商提供虚假资格证明材料，采购人将对其进行严肃处理。

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：     性别：      年龄：      职务：

系 （磋商供应商名称）的法定代表人。为参与          项目，签署上述项目的响应文件、进行磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

磋商供应商： （加盖公章）

年月日

身份证复印件

（只可复印不可粘贴）

注:磋商供应商法定代表人参加磋商的，必须附法定代表人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加磋商时法定代表人将身份证原件带至磋商现场备查。法定代表人授权其他人参加磋商的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致   （采购单位）    ：

本授权书宣告：

委托方：  地址：

法定代表人：

受托人：姓名 性别： 出生日期：年月日

所在单位：职务：

身 份 证：联系方式：

兹委托受托人代表我公司参加江苏省盱眙中等专业学校组织的项目名称（项目编号:    ）的政府采购活动，受托人有权在该磋商活动中，以我单位的名义签署磋商函和响应文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位       （公章）

年月日

身份证复印件

（只可复印不可粘贴）

注:磋商供应商委托受托人参加磋商的，必须附受托人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加磋商时受托人将身份证原件带至磋商现场备查。法定代表人直接参加磋商的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

承   诺  书

（采购单位）          ：

我方在项目名称：                      （项目编号：       ）的招标过程中，做如下承诺：

一、我方企业完全具备履行合同所必须的设备和专业技术能力；

二、我方参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我公司与参加本次采购活动的其他单位不存在单位负责人为同一人的情况，也不存在控股、管理关系的情况；

四、我公司没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

五、我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚。

特此承诺！

法定代表人(负责人）或委托代理人（签字）：

供应商：（盖单位公章）

日期:      年   月

### 示范格式四

- 中小企业声明函

致 （采购人） :

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商: （名称+盖章）

法定代表人:（签字）

日期: 年 月 日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。非中小企业不需提供此函。

### 示范格式五

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）圆整（￥：）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日期：